- 绍兴市口腔医院关于2024年医用耗材（第三批）采购项目（重招）

- 公

- 开

- 招

- 标

- 文

- 件

招标编号:ZJFY-20240010-1

| 采购单位： | 绍兴市口腔医院 |
| --- | --- |
| 代理机构： | 浙江泛亚工程咨询有限公司 |
| 监督部门： | 绍兴市口腔医院党政办公室 |
| 二〇二四年八月 |  |

目录

第一部分 招标公告

第二部分 投标须知

第三部分 招标项目范围及要求

第四部分 合同的主要条款

第五部分 评标方法及标准

第六部分 投标文件及其附件格式

第一部分 招标公告

浙江泛亚工程咨询有限公司受绍兴市口腔医院委托，就下列项目进行公开招标，特邀请国内合格的投标人前来投标，现将有关事项公告如下：

一、招标编号：ZJFY-20240010-1

二、招标项目名称及数量（采购需求详见招标文件）：

| 序号 | 项目名称 | 产品名称 | 单价上限价（单位：人民币元） | 投标保证金 （单位：人民币元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 绍兴市口腔医院关于2024年医用耗材（第三批）采购项目（重招） | 详见招标文件附件 | 详见招标文件附件 | 0.00 |

注：本次招标项目一共有52个标段，一家投标人允许报多个标段，也允许中多个标段。

三、供应商的资格要求：

1、为中华人民共和国境内注册的独立法人；具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉且近三年来无不良销售记录，具有健全的财务制度，不列入行贿犯罪档案记录的单位或个人；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2、具有与本项目相适应的生产或经营资质：具有《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》，《医疗器械注册证》。

四、资格审查方式：

1、资格后审。

五、获取时间和方式：

1、获取时间：2024年8月22日至2024年9月10日上午08：30-11：30时整；下午14：00-17：00时整(双休日及法定节假日除外）在浙江泛亚工程咨询有限公司（绍兴市越城区稽山街道天姥路5号2幢2楼201）受理获取。获取时需提供以下资料（复印件需加盖单位公章）：单位介绍信或授权委托书、获取者身份证、企业营业执照（备注联系人及联系方式，QQ邮箱，标段及名称等内容）。以上资料均需每页加盖公章，以扫描件形式发至邮箱603490035@qq.com。（上述资料仅作为获取招标文件时登记使用，不对供应商资格是否符合作出评判）未及时提交资料或资料不符合要求的，则不予获取招标文件，招标文件以电子版形式发送至各供应商邮箱，如出现同一家供应商重复获取的，以提交资料的时间领先者为准。

2、招标文件工本费：每份200元，售后不退。采购文件工本费应在获取之前缴纳至以下支付宝账户：（1）支付宝账号：13858435067（2）备注：项目名称和单位。【如需纸质招标文件，可自行前去绍兴市越城区稽山街道天姥路5号2幢2楼201室办公室领取。】

六、投标截止时间及地点：投标人应于2024年9月11日09：30时整以前将投标文件密封送交到浙江泛亚工程咨询有限公司（绍兴市越城区稽山街道天姥路5号2幢2楼201）会议室，逾期送达作无效投标处理。

七、开标时间及地点：投标人应于2024年9月11日09：30时整在浙江泛亚工程咨询有限公司（绍兴市越城区稽山街道天姥路5号2幢2楼201）会议室开标。

八、招标公告发布：浙江省政府采购网：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/和绍兴市口腔医院：http://www.sxskqyy.com/。更正公告请自行在浙江政府采购网等相应版块中下载。

九、投标与开标注意事项：

本项目采用不见面开标方式：

1、本项目允许投标单位将投标响应文件通过邮寄快递方式送达（建议采用顺丰快递）。接收截止时间为开标截止时间，邮寄送达地址：绍兴市越城区稽山街道天姥路5号2幢2楼201室（浙江泛亚工程咨询有限公司，接收人：金颖，联系方式：15967581709。快递寄出后，请将快递底单照片发送邮件至603490035@qq.com，邮件名称为公司名字+联系人姓名+手机号，以便及时查收）。同时请充分考虑快递时间，确保在接收截止时间前送达。投标文件递交的时间以采购代理机构签收时间为准，除邮寄外包装外，投标响应文件仍需要按采购文件要求封包，但在邮寄过程中发生的包封缺损或未能按时签收邮寄包裹或保管过程中发生的一切事宜及其他情况产生的后果均由投标人自行承担。

2、同时允许投标单位现场送达（即交即走）的方式，在投标截止时间前将投标响应文件递交至绍兴市越城区稽山街道天姥路5号2幢2楼201室（浙江泛亚工程咨询有限公司）。

3、投标人的法定代表人或授权代表或个体工商户经营者等不参加现场开标会议。因投标人的法定代表人或授权代表或个体工商户经营者不参加现场开标会议，取消开标现场的书面签字确认等有关操作要求，但投标人需向采购代理机构工作人员告知其联系方式，并保持电话畅通，以备询标等事宜。

4、本项目招标文件内若对开标现场原件核验不作要求的，采购人有权在标后对中标候选人进行原件核验。投标人对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，如中标后无法提供投标响应文件中复印件所对应的原件：（1）采购人有权拒绝与中标方签订合同，并追究其缔约过失责任；（2）违法违规的报监管部门查处；构成犯罪的依法追究刑事责任。

十、联系方式：

1、采购人：绍兴市口腔医院，吴佳琪，0575-88551110

2、采购代理机构：浙江泛亚工程咨询有限公司，王伟、于欢，13858435067

绍兴市口腔医院

浙江泛亚工程咨询有限公司

2024年8月21日

第二部分 投标须知

前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：绍兴市口腔医院关于2024年医用耗材（第三批）采购项目（重招） 项目的实施规模、范围：详见招标文件。 |
| 2 | 投标有效期：自投标截止日起45天。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过60天。 |
| 3 | 投标保证金金额：无 |
| 4 | 投标文件份数：正本一份、副本四份。 |
| 5 | 投标文件接收单位：浙江泛亚工程咨询有限公司 投标文件送达地址：浙江泛亚工程咨询有限公司（绍兴市越城区稽山街道天姥路5号2幢2楼201）会议室。 报价文件资料、商务技术文件资料必须单独封装。（若投标单位报多个标段，商务技术（资信）文件各个标项须合并在一起进行编制，投标人可根据各标项实际情况，共性部分可集中描述，个性部分应按各个标项分别进行阐述。报价文件资料各标项须每个分开单独封装。） |
| 6 | 投标截止时间：2024年 9 月 11 日09：30时整。 |
| 7 | 开标时间：2024年 9 月 11 日09：30时整。 开标地点：浙江泛亚工程咨询有限公司（绍兴市越城区稽山街道天姥路5号2幢2楼201）会议室。 |
| 8 | 解释：凡涉及本招标文件的解释权属于招标人。 |
| 9 | 其他：代理服务费 - 中标人须向采购代理机构交纳代理服务费： - （1）代理服务费收费标准：以中标通知书中确定的中标总金额作为服务费的计算基数，采用差额定率累进法进行计算，具体收费标准：中标金额在100万以下部分为1.5%*50%，代理服务费不足2500元按照2500元收取，超过15000元按15000计取。 - （2）中标服务费的交纳方式： - 用银行支票、汇票、电汇、现金等付款方式直接交纳代理服务费。 - （3）领取中标通知书前交纳。 |

一、总则

1、适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标。

2、定义

2.1 “招标人”系指组织本次招标的招标单位(或采购人/采购单位)。

2.2 “投标人”或“投标单位”系指向招标方提交投标文件的服务提供商或制造商或集成商(供应商)。

2.3“服务”是指采购文件中所述的投标人应提供的相关服务。

2.4 “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品或服务。

2.5 “授权代表”系指法定代表人的被授权委托人。

3、招标方式

3.1 本次招标采用公开招标方式进行。

（1）实质性响应供应商达到2家及以上的，按评审规则进行评审，评审得分排名第一的供应商确定为成交供应商；成交后供应商因故中止供应的，合同终止或者解除，重新招标。

（2）实质性响应供应商为1家的，经协商后可直接确定为成交供应商。

（3）没有实质性响应供应商的、成交后供应商因故中止供应且没有其他实质性响应供应商的，由耗材管理部门根据市场调查情况按以下原则自行选择合适的供应商建立采供关系：

①产品具有省平台代码（不适用的产品除外）；

②供应商具有该产品本地配送权（不适用的产品除外）；

③采购价格原则上不高于该供应商原供应价（如有）或该供应商省平台上省内近六个月平均成交价。

3.2本次招标设定限价，即招标公告中公布的各标项预算金额或最高限价（各标项之间的预算金额不能互相调整）。

4、投标委托

供应商的法定代表人或授权代表等均可不参加开标会议。若供应商法定代表人或授权代表不在现场参加开标会议的，取消开标现场的书面签字确认等有关操作要求，供应商需向采购代理机构工作人员告知其联系方式，以备询标等事宜。

5、投标费用

投标人应自行承担编制投标文件及参加本次投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。中标人须向招标代理机构交纳代理服务费等，具体详见投标人须知前附表。

6、招标文件

6.1 招标文件包括本招标文件及所有按6.2所述的招标答疑记录和6.3发出的补充通知组成。

- 6.2招标文件的澄清

- 投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括并不仅限于纸质、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等通知招标人，但通知不得迟于开标前7日使招标人收到，招标人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给所有投标人。

- 6.3招标文件的修改

- 6.3.1在投标截止时间前规定时间内，招标人有权修改招标文件，并以书面形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。投标人应在两天内以书面形式确认已收到的修改文件，并需附法人代表或其授权代表的签字加盖公章，逾期不确认的视同认可。

6.3.2为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

6.4本项目各标段内，如出现打有“★”的指标为实质性指标，任意一条出现负偏离的均视同为实质性不响应招标文件要求，作无效投标处理；如打有“▲”的指标则为重要指标，出现正、负偏离按评标办法内说明执行。

二、投标文件

- 1、投标文件的语言及计量单位

1.1投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

1.2 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。

1.3 投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

1.4不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由“报价文件资料”、“商务技术文件资料” 两部分组成：

2.1 “报价文件资料”应至少包含以下内容（正本用原件）：

2.1.1投标响应函（格式见第六部分附件）；

2.1.2开标一览表（格式见第六部分附件）；

2.1.3投标人需要说明的其他文件和说明（如有/格式自拟）。

以上文件组成“报价文件资料”。投标人在“报价文件资料”中应对采购文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。

2.2 “商务技术文件资料”至少应包括以下内容（正本用原件）：

2.2.1法定代表人授权委托书(格式见第六部分附件)；

2.2.2法定代表人及其授权代表身份证复印件（格式见第六部分附件）；

2.2.3法定代表人身份证明书（格式见第六部分附件）；

2.2.4 企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）；

2.2.5相关资质证明或文件复印件（如有/加盖单位公章）；

2.2.6技术偏离说明表（投标人在投标文件技术偏离说明表中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。）（格式见第六部分附件）；

2.2.7技术服务、售后服务的内容和措施、技术培训，距招标人最近的服务网点的详细介绍，包括资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及承诺（如有）；

2.2.8优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括设备价格、运输、保险、安装调试、付款条件、技术服务、售后服务等方面的优惠；当优惠条件涉及“报价单”中的各项费用时，必须与投标价格相统一（如有）；

2.2.9提供相关标段成功案例（如有，格式自拟）；

2.2.10投标承诺书（格式见第六部分附件）；

2.2.11未尽事宜请各投标单位按评分细则和相对应标段相关要求制作(重要)；

2.2.12投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

以上文件组成“商务技术文件资料”。投标人在“商务技术文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。

投标人不按招标文件的要求提供的投标文件，将视为没有实质性响应，可能导致该投标文件被拒绝，其风险应由投标人自行承担。

注：复印件应加盖投标人公章

3、投标报价

3.1投标人应按招标文件中《开标一览表》等附表要求填写。

3.2报价为购买货物或服务需缴纳的所有税费及其他包括知识产权在内的一切相关费用。

3.3招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

- 3.4投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。

- 4、投标文件的有效期

- 4.1自投标截止日起45天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过60天。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

- 4.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 4.3同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

5、投标文件的份数和规定

5.1投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，不允许行间插字，并注明“正本”字样，投标文件正本除本招标须知中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

5.2投标文件由“商务技术文件资料”和“报价文件资料”两部分文件组成，应按统一格式填写，装订成册。并在封面处明确注明“商务技术文件资料”或“报价文件资料”。

5.3投标文件一式五份，其中正本一份，副本四份。

5.4投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或其授权代表签署，投标人应写全称。

5.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或其授权代表签字或盖章。

5.6投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

5.7投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将被招标人拒绝。

5.8投标文件建议采用A4幅面，按顺序统一编目编码装订成册。提倡双面打印。

6、投标文件的密封、盖章和签署

“商务技术文件资料”和“报价文件资料”应分两部分分别密封封装。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。并明确注明“商务技术文件资料或报价文件资料、项目名称、投标人名称”字样，同时封口处加盖骑缝单位公章。

7、投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标人可以书面形式向招标人提出对投标文件进行补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，并明确注明“修改（或补充）商务技术文件资料或报价文件资料、项目名称、投标人名称”字样，同时封口处由法定代表人或其授权代表签字或盖章。

三、开标和评标

1、开标

1.1 投标人的法定代表人或其授权代表可不出席开标会议。

1.2 若投标人法定代表人或授权代表不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构工作人员告知其联系方式，以备询标等事宜。

2、开标会由采购代理机构主持。

3、投标文件启封前，投标人应书面提出对参加开标会对主持人、唱读人、记录人和监督人是否有回避的请求。

4、开标大会程序

4.1主持人宣布开标会开始，介绍到会单位和人员。

4.2监督人代表检查投标文件密封情况。

4.3启封投标文件技术部分资料。

4.4评标委员会对技术标进行符合性评审。

4.5主持人宣布技术标评审结果。

4.6启封价格标，由唱读人当众宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他内容。未宣读的投标报价和招标文件未允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

4.7评标委员会对投标文件价格文件部分进行评审，核准报价及计算价格分，根据得分排序确定中标候选人。

4.8主持人向投标单位公布评标结果。

5、评标

5.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

5.2评标委员会由采购人代表和有关方面的专家组成，成员人数为五人以上单数。

5.3评标委员会负责对投标人资格的最终审定。

5.4评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。

5.6评标委员会不向落标方解释落标的原因，不退还投标文件。

6、投标文件的初审鉴定

6.1资格性审查

6.1.1依据法律、法规和招标文件规定，评标委员会对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。

6.2符合性审查

6.2.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

6.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有实质性响应的投标。

7、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

7.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

7.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

7.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

7.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

8、投标文件的评审、比较和否决

8.1评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

8.2在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料，但不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8.3在评标过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会可对其偏离情形进行必要的核实。

8.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并可对其进行书面确认，但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。

8.5评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，提供书面评标报告，并按得分高低排序推荐中标候选供应商。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，抽签确定中标候选供应商。

9、投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作书面澄清；投标人的书面澄清，应由法定代表人或授权代表签字，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

10、无效投标的情形

投标文件有下列情形之一的作无效投标处理：

10.1未按照招标文件规定要求密封封装、签署、盖章的；

10.2不具备招标文件中规定供应商投标资格要求的；

10.3授权代表无《法定代表人授权委托书》；

10.4《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未加盖公章(《法定代表人授权委托书》要求公章和签字或盖章缺一不可）；

10.5参加开标会的个体工商户提供的身份证明与营业执照不一致的；

10.6投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

10.7投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，且未声明哪一份有效的；

10.8报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

10.9因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清,经评标委员会认定为无法评审的；

10.10出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

10.11货物或服务技术指标响应表不真实填写或弄虚作假的；

10.12对所提供的货物或服务内容未详细应答，致使其投标文件无法评审的；

10.13投标文件有招标方不能接受的条件；

10.14评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的；

10.15投标报价超过预算金额或上限价的；

10.16投标文件“商务技术文件资料”部分中出现《开标一览表》或《投标报价明细表》相关内容的；

10.17评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

10.18其他违反法律、法规的情形。

11、评标过程保密

11.1 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向及投标人的投标文件等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

11.2 在评标期间，投标人企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

四、授予合同

1、中标方式

1.1采用综合评分法。

- 2、中标条件

- 2.1投标文件基本符合招标文件要求；

- 2.2投标人有很好的执行合同的能力；

- 2.3实施方案最合理并对招标人最为有利，最大限度满足招标文件的要求；

- 2.4投标人能够提供质量技术、商务经济占综合优势的系统及服务。

2.5招标人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低价不是中标的绝对保证。

3、中标通知

3.1采购代理机构将在中标供应商确定后，发出中标通知书。

3.2在采购代理机构发出中标通知书前，中标供应商有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的中标资格。

3.3采购代理机构对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

4、履约保证金

4.1采购人在签订合同时，按合同法规定可向中标人收取不高于中标额的1％的履约保证金，采购人不得以供应商事先提交履约保证金作为签订合同的条件。鼓励采购人根据项目特点、供应商诚信等情况免收履约保证金或降低缴纳比例。

4.2供应商在履行完合同约定事项后，采购人应及时退还履约保证金。

4.3供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购人不得拒收。

5、合同备案

5.1中标人应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同，自采购合同签订之日起五个工作日内，将采购合同复印件拿到浙江泛亚工程咨询有限公司备案。

5.2未领取中标通知书，采购双方自行签订的合同不予备案。

第三部分 招标项目范围及要求

1、招标项目概况：

| 标段 | 产品名称 | 备注 | 单位 | 采购限价(元） | 2年参考用量 | 预算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光固化复合树脂 | 纳米型 | 克 | 53.04 | 4600 | 243984 | 提供样品 |
| 2 | 光固化复合树脂 | 普通型 | 克 | 13.75 | 560 | 7700 |  |
| 3 | 牙科复合树脂 | 超声型 | 克 | 180 | 1300 | 234000 | 提供样品 |
| 4 | 流动树脂 | 中流动型 | 克 | 50 | 2000 | 100000 | 提供样品 |
| 5 | 流动树脂 | 自粘接型 | 克 | 50 | 130 | 6500 |  |
| 6 | 糊剂型光固化临时充填树脂 | 用于制作嵌体 | 克 | 46 | 30 | 1380 | 糊剂型光固化临时充填树脂 |
|  | 临时充填材料 | 蓝色流动型 | 克 | 21.2 | 520 | 11024 | 临时充填材料 |
|  | 粘结型玻璃离子(国产) | 粉+液 | 克 | 12.86 | 8400 | 108024 | 粘结型玻璃离子(国产) |
|  | 充填型玻璃离子(国产) | 粉+液 | 克 | 17.34 | 4500 | 78030 | 充填型玻璃离子(国产) |
| 7 | 树脂加强型玻璃离子(进口) | 注射装 | 克 | 31.82 | 1400 | 44548 |  |
|  | 充填型玻璃离子(进口) | 粉+液 | 克 | 20 | 350 | 7000 |  |
|  | 自粘接树脂粘固剂 | 胶囊型 | 颗 | 28.58 | 4400 | 125752 |  |
|  | 自粘接树脂水门汀 | / | 克 | 91.76 | 650 | 59644 |  |
| 8 | 热牙胶根管充填材料 | 与VDW热牙胶仪配套使用 | 支 | 27 | 1600 | 43200 |  |
| 9 | 糊剂型EDTA | / | 克 | 9.17 | 1500 | 13755 |  |
|  | 液体型EDTA | / | 毫升 | 0.4 | 7300 | 2920 |  |
|  | 氢氧化钙糊剂 | / | 毫升 | 35 | 1200 | 42000 |  |
|  | 氢氧化钙盖髓剂 | A+B | 克 | 4.8 | 95 | 456 |  |
|  | 光固化垫底材料 | / | 毫升 | 65 | 130 | 8450 |  |
|  | 光固化护髓垫底材料 | / | 克 | 180 | 50 | 9000 |  |
|  | 止血排龈凝胶 | / | 毫升 | 13.5 | 480 | 6480 |  |
|  | 排龈线 | / | 个 | 75 | 130 | 9750 |  |
|  | 菌斑指示剂 | / | 毫升 | 65 | 22 | 1430 |  |
| 10 | 增菌培养基 | 配套提供相关设备耗材 | 毫升 | 16.67 | 200 | 3334 |  |
|  | 膜钉 | 提供配套工具、消毒盒 | 颗 | 128 | 380 | 48640 |  |
| 11 | 牙齿美白剂(诊室装) | / | 毫升 | 178.58 | 3 | 535.74 |  |
|  | 牙齿美白剂(家庭装) | / | 人份 | 330 | 45 | 14850 |  |
|  | 脱敏凝胶 | / | 毫升 | 18 | 20 | 360 |  |
|  | 脱敏剂 | / | 毫升 | 40 | 13 | 520 |  |
|  | 高分子牙齿脱敏剂 | / | 克 | 3.3 | 670 | 2211 |  |
| 12 | 龋齿凝胶 | / | 克 | 560 | 5 | 2800 |  |
|  | 氟化钠护齿剂 | / | 毫升 | 28 | 4300 | 120400 |  |
|  | 氟保护剂（单人份） | / | 毫升 | 34 | 70 | 2380 |  |
| 13 | 窝沟封闭剂（进口） | 糊剂型 | 毫升 | 143 | 180 | 25740 |  |
| 14 | 齿科树脂粘结剂 | 超级粘结剂 | 套 | 1380 | 4 | 5520 |  |
|  | 第六代粘接剂 | 常温保存 | 毫升 | 40 | 300 | 12000 |  |
| 15 | 无砷失活剂 | 慢失 | 克 | 50 | 210 | 10500 |  |
|  | 次氯酸钠溶液 | 1% | 毫升 | 0.08 | 220000 | 17600 |  |
|  | 次氯酸钠溶液 | 3% | 毫升 | 0.12 | 86000 | 10320 |  |
|  | 碘甘油 | / | 毫升 | 0.5 | 870 | 435 |  |
|  | CP抑菌液 | / | 毫升 | 0.5 | 320 | 160 |  |
|  | 聚羧酸锌水门汀 | 粉+液 | 克 | 2 | 4100 | 8200 |  |
|  | 玻璃离子体水门汀 | 粉+液 | 克 | 0.5 | 5700 | 2850 |  |
|  | 丁香油水门汀 | 粉+液 | 克 | 1.1 | 120 | 132 |  |
|  | 丁香油水门汀 | 液体 | 毫升 | 0.7 | 200 | 140 |  |
|  | 暂封补牙条 | / | 克 | 0.25 | 130 | 32.5 |  |
|  | 暂时填充材料 | / | 克 | 1.2 | 7200 | 8640 |  |
| 16 | 牙科喷砂粉 | 龈下喷砂粉，赤藓糖材质 | 克 | 2.5 | 6700 | 16750 |  |
|  | 牙科喷砂粉 | 龈上喷砂粉，碳酸氢钠材质 | 克 | 0.9 | 52000 | 46800 |  |
|  | 牙科用研磨材料 | 氧化铝50um | kg | 54 | 160 | 8640 |  |
|  | 牙科石膏（超硬） | / | 千克 | 12 | 2600 | 31200 |  |
|  | 牙科石膏（硬） | / | 千克 | 10.5 | 1700 | 17850 |  |
| 17 | 石英纤维夹板 | / | 厘米 | 25 | 420 | 10500 |  |
| 18 | 牙周塞治剂 | / | 克 | 22 | 100 | 2200 |  |
| 19 | 标准锥度吸潮纸尖 | / | 支 | 0.045 | 420000 | 18900 |  |
|  | 大锥度吸潮纸尖 | / | 支 | 0.15 | 130000 | 19500 |  |
|  | 标准锥度牙胶尖 | / | 支 | 0.11 | 81000 | 8910 |  |
|  | 大锥度牙胶尖(国产) | / | 支 | 0.34 | 28000 | 9520 |  |
|  | 牙根管塞尖 | 大锥度 | 支 | 0.375 | 47000 | 17625 |  |
|  | 大锥度牙胶尖(进口) | / | 支 | 0.7 | 30000 | 21000 |  |
| 20 | F1/F2/F3专用牙胶尖 | / | 支 | 1.34 | 950 | 1273 |  |
|  | 回填牙胶 | 与卡瓦热牙胶仪配套使用 | 支 | 27.5 | 15 | 412.5 |  |
| 21 | 机用镍钛根管锉(国产软锉) | 乳牙锉 | 支 | 20 | 100 | 2000 |  |
|  | 机用镍钛根管锉(国产软锉) | 治疗锉 | 支 | 20 | 2100 | 42000 |  |
|  | 机用镍钛根管锉(国产软锉) | 再治疗锉 | 支 | 20 | 20 | 400 |  |
| 22 | 机用镍钛根管锉(进口) | 与VDW根管治疗马达配套使用 | 支 | 55 | 770 | 42350 |  |
|  | 单支锉 | 与VDW根管治疗马达配套使用 | 支 | 150 | 30 | 4500 |  |
| 23 | 机用镍钛根管锉(进口) | 与登士柏根管治疗马达配套使用 | 支 | 60 | 8500 | 510000 |  |
|  | 手用镍钛根管锉 | / | 支 | 57 | 275 | 15675 |  |
| 24 | 不锈钢乳牙预成冠 | / | 个 | 16 | 950 | 15200 |  |
| 25 | 透明树脂预成冠 | / | 个 | 29 | 33 | 957 |  |
|  | 不锈钢恒牙预成冠 | / | 个 | 42 | 640 | 26880 |  |
| 26 | 豆瓣成型片 | / | 片 | 2.2 | 25000 | 55000 |  |
|  | 不锈钢成型片 | / | 片 | 1.3 | 11000 | 14300 |  |
|  | 透明树脂成型片 | 预成型 | 片 | 2 | 1850 | 3700 |  |
|  | 透明树脂成型片 | 直条型 | 片 | 0.28 | 1750 | 490 |  |
|  | 后牙环状成型片 | / | 片 | 8 | 1500 | 12000 |  |
|  | 豆瓣成型片夹 | / | 个 | 30 | 50 | 1500 |  |
| 27 | 树脂抛光条 | / | 根 | 1.1 | 4200 | 4620 |  |
|  | 金属邻面抛光条 | / | 根 | 10 | 110 | 1100 |  |
|  | 抛光碟 | / | 个 | 3.13 | 400 | 1252 |  |
|  | RA抛光刷 | 含金刚砂颗粒 | 支 | 20 | 80 | 1600 |  |
|  | 硅橡胶抛光头 | 用于抛光树脂 | 支 | 14 | 75 | 1050 |  |
|  | 硅橡胶抛光头 | 用于抛光瓷 | 支 | 16.5 | 60 | 990 |  |
|  | 牙科用研磨材料(国产) | 绿色砂石 | 支 | 2 | 860 | 1720 |  |
|  | 牙科用研磨材料(进口) | 绿色砂石 | 支 | 10.5 | 160 | 1680 |  |
|  | 牙科用研磨材料(进口) | 白色砂石 | 支 | 10.5 | 80 | 840 |  |
|  | 牙科橡皮抛光头 | 矽粒子 | 个 | 4.6 | 1100 | 5060 |  |
|  | 矽粒子轴柄 | / | 个 | 17.5 | 90 | 1575 |  |
|  | 牙科抛光刷 | 尼龙 | 个 | 0.85 | 1330 | 1130.5 |  |
|  | 抛光杯 | / | 个 | 0.85 | 4000 | 3400 |  |
| 28 | 橡皮障打孔器 | / | 个 | 880 | 90 | 79200 |  |
|  | 金属橡皮障夹 | / | 个 | 78 | 140 | 10920 |  |
|  | 橡皮障夹钳 | / | 把 | 460 | 170 | 78200 |  |
|  | 金属橡皮障支架 | 成人型 | 个 | 160 | 30 | 4800 |  |
|  | 金属橡皮障支架 | 儿童型 | 个 | 60 | 50 | 3000 |  |
|  | 橡皮障楔线 | / | 盒 | 105 | 4 | 420 |  |
|  | 非乳胶橡皮障布 | / | 片 | 5 | 4500 | 22500 |  |
|  | 乳胶橡皮障布 | 儿童型/成人型 | 片 | 1.8 | 600 | 1080 |  |
| 29 | 简易橡皮障布 | / | 片 | 12 | 40000 | 480000 |  |
|  | 塑料橡皮障夹 | / | 个 | 56 | 420 | 23520 |  |
|  | 塑料橡皮障框架 | / | 个 | 75 | 160 | 12000 |  |
| 30 | 热牙胶充填机工作尖 | 与BL热牙胶仪配套 | 个 | 560 | 40 | 22400 |  |
|  | 国产超声波治疗仪工作尖 | 龈上洁治，配套赛特力P5洁牙机 | 个 | 13 | 20 | 260 |  |
|  | 国产超声波治疗仪工作尖 | 龈下刮治，配套赛特力P5洁牙机 | 个 | 65 | 5 | 325 |  |
|  | 国产超声波治疗仪工作尖 | 窝洞制备，配套赛特力P5洁牙机 | 个 | 50 | 4 | 200 |  |
|  | 进口超声波治疗仪工作尖 | 龈上洁治，配套赛特力P5洁牙机 | 个 | 225 | 50 | 11250 |  |
|  | 进口超声波治疗仪工作尖 | 龈下刮治H4，配套赛特力P5洁牙机 | 个 | 1150 | 45 | 51750 |  |
|  | 进口超声波治疗仪工作尖 | 龈下刮治H3，配套赛特力P5洁牙机 | 个 | 620 | 12 | 7440 |  |
|  | 进口超声波治疗仪工作尖 | 根管荡洗，配套赛特力P5洁牙机 | 支 | 110 | 50 | 5500 |  |
|  | 高频电刀头 | 与赛特力电刀配套使用，用于牙龈止血 | 个 | 230 | 25 | 5750 |  |
|  | 钳式成型片夹 | / | 个 | 35 | 30 | 1050 |  |
|  | 豆瓣成型片夹钳子 | / | 把 | 130 | 5 | 650 |  |
| 31 | 进口金属自锁托槽(被动型） | 标准转矩 | 颗 | 104 | 7000 | 728000 | 提供样品 |
| 32 | 进口普通金属托槽 | / | 颗 | 22.5 | 850 | 19125 | 提供样品 |
|  | 进口美学陶瓷托槽 | / | 颗 | 190.9 | 1050 | 200445 |  |
|  | 推杆式矫治器 | / | 套 | 900 | 3 | 2700 |  |
| 33 | 正畸钳 | 各型 | 把 | 350 | 50 | 17500 |  |
|  | 牙正畸牵引钩 | 通用型、加长型等 | 颗 | 1.5 | 4800 | 7200 |  |
|  | 正畸带环 | 带颊面管型 | 颗 | 3.75 | 2600 | 9750 |  |
|  | 正畸带环 | 光面带环 | 颗 | 1 | 10000 | 10000 |  |
|  | 正畸颊面管 | 普通型 | 颗 | 3.75 | 7400 | 27750 |  |
|  | 舌侧扣 | 网底 | 颗 | 1.5 | 1500 | 2250 |  |
| 34 | 国产不锈钢圆丝 | 预成 | 根 | 1.75 | 120 | 210 |  |
|  | 国产不锈钢方丝 | 预成 | 根 | 2.25 | 3600 | 8100 |  |
|  | 镍钛合金圆丝 | 普通型 | 根 | 1 | 15000 | 15000 |  |
|  | 镍钛合金方丝 | 普通型 | 根 | 1.5 | 7500 | 11250 |  |
|  | 镍钛合金圆丝 | 摇椅型 | 根 | 7.5 | 450 | 3375 |  |
|  | 镍钛合金方丝 | 摇椅型 | 根 | 9 | 520 | 4680 |  |
|  | 镍钛拉簧 | / | 根 | 2 | 50 | 100 |  |
|  | 镍钛推簧 | / | 根 | 15 | 110 | 1650 |  |
| 35 | 结扎圈 | / | 根 | 1.8 | 1300 | 2340 |  |
|  | 牵引橡皮圈 | / | 袋 | 4.8 | 8000 | 38400 |  |
|  | 链状橡皮圈 | / | 卷 | 210 | 115 | 24150 |  |
|  | 分牙圈 | / | 根 | 25 | 30 | 750 |  |
| 36 | 光固化型正畸粘结剂 | / | 克 | 52.78 | 580 | 30612.4 |  |
|  | 正畸处理剂 | / | 毫升 | 37.13 | 250 | 9282.5 |  |
| 37 | 牙釉质粘合树脂 | 非调拌型 | 克 | 10 | 70 | 700 |  |
|  | 牙釉质粘合树脂 | 光固化型 | 克 | 14 | 150 | 2100 |  |
|  | 光固化蓝胶 | 用于垫高 | 克 | 20 | 170 | 3400 |  |
|  | 分牙簧 | / | 个 | 1.4 | 50 | 70 |  |
|  | 正畸丝(结扎丝) | ≥30g | 卷 | 9 | 40 | 360 |  |
|  | 正畸丝（盘丝） | / | 米 | 2.4 | 160 | 384 |  |
|  | 前方牵引装置 | 全可调 | 套 | 105 | 170 | 17850 |  |
|  | 头帽牵引装置（复合型） | / | 套 | 25 | 10 | 250 |  |
|  | 头帽牵引装置（J钩型） | / | 套 | 23 | 10 | 230 |  |
|  | 头帽牵引装置（安全颈带） | / | 套 | 18 | 20 | 360 |  |
|  | 口外弓 | / | 个 | 18 | 15 | 270 |  |
|  | 口内反光板/口镜 | 不锈钢 | 片 | 75 | 80 | 6000 |  |
|  | 口腔开口器 | 塑料 | 个 | 3.2 | 60 | 192 |  |
|  | 口角拉钩(L/S) | 长柄 | 个 | 30 | 60 | 1800 |  |
|  | 侧方口角拉钩 | 长柄 | 个 | 45 | 17 | 765 |  |
| 38 | 口腔用一次性注射针 | 公制 | 支 | 0.8 | 100000 | 80000 |  |
| 39 | 一次性使用侧开口冲洗针头 | 冲洗用 | 支 | 0.83 | 1000 | 830 |  |
|  | 一次性使用无菌根管冲洗头 | 荡洗用 | 支 | 100 | 360 | 36000 |  |
| 40 | x光片固定支架及套带 | V型 | 个 | 4 | 18000 | 72000 |  |
|  | 牙科数字影像板保护袋 | / | 个 | 0.21 | 6600 | 1386 |  |
|  | 影像板牙片 | 适用于卡瓦牙科X射线机 | 片 | 480 | 20 | 9600 |  |
| 41 | 正畸支抗钉 | 需配套提供腭侧工具 | 个 | 200 | 700 | 140000 |  |
|  | 牙科膜片(硬) | 1.0mm | 片 | 13 | 5900 | 76700 |  |
|  | 牙科膜片(软) | 1.0mm | 片 | 13 | 190 | 2470 |  |
|  | 牙科膜片 | 2.0mm | 片 | 26 | 170 | 4420 |  |
| 42 | 拔牙钳 | 各型 | 把 | 190 | 30 | 5700 |  |
|  | 持针钳 | / | 把 | 40 | 130 | 5200 |  |
|  | 止血钳 | / | 把 | 40 | 80 | 3200 |  |
|  | 金冠剪 | / | 把 | 30 | 190 | 5700 |  |
|  | 眼科剪 | / | 把 | 35 | 30 | 1050 |  |
|  | 麻醉注射针架 | 公制 | 把 | 110 | 130 | 14300 |  |
|  | 手术刀柄 | 扁 | 把 | 20 | 70 | 1400 |  |
|  | 手术刀柄 | 圆形 | 把 | 225 | 15 | 3375 |  |
|  | 牙挺 | 金属柄 | 把 | 175 | 90 | 15750 |  |
|  | 拔牙刀 | / | 把 | 175 | 90 | 15750 |  |
|  | 金属唇颊拉钩 | / | 把 | 150 | 60 | 9000 |  |
|  | 口镜头 | / | 个 | 5 | 100 | 500 |  |
|  | 口镜柄 | / | 个 | 13 | 100 | 1300 |  |
|  | 去冠器 | / | 把 | 78 | 10 | 780 |  |
|  | 牙刮匙 | / | 把 | 25 | 100 | 2500 |  |
|  | 牙周袋探针 | / | 把 | 50 | 15 | 750 |  |
|  | 水门汀充填器 | / | 把 | 16 | 390 | 6240 |  |
|  | 牙用镊 | / | 把 | 14.3 | 170 | 2431 |  |
| 43 | 牙龈剪 | / | 把 | 35 | 190 | 6650 |  |
|  | 带环挺 | / | 把 | 100 | 5 | 500 |  |
|  | 骨膜分离器 | / | 把 | 35 | 90 | 3150 |  |
|  | 牙骨锤 | / | 把 | 75 | 4 | 300 |  |
|  | 牙探针 | / | 把 | 15 | 10 | 150 |  |
|  | 剔挖器 | / | 把 | 16 | 370 | 5920 |  |
| 44 | Gracey刮治器 | / | 把 | 105 | 5 | 525 |  |
|  | 牙用刀 | / | 把 | 125 | 40 | 5000 |  |
|  | 牙用充填器 | / | 把 | 130 | 230 | 29900 |  |
|  | 排龈线器 | / | 把 | 160 | 2 | 320 |  |
| 45 | 进口弹性体印模材料二次 | 枪混型 | 毫升 | 2.5 | 1300 | 3250 |  |
| 46 | 藻酸盐印模材料 | 高精度慢凝 | 克 | 0.11 | 105600 | 11616 |  |
|  | 藻酸盐印模材料 | 普通型 | 克 | 0.072 | 460000 | 33120 |  |
| 47 | 硅橡胶印模材料注射头 | 混合头 | 个 | 0.7 | 19000 | 13300 |  |
|  | 硅橡胶印模材料注射头 | 口内注射头 | 个 | 0.3 | 9600 | 2880 |  |
|  | 咬合纸（国产） | 蓝色/红色 | 片 | 0.08 | 33000 | 2640 |  |
|  | 咬合纸（进口） | 40微米厚度 | 片 | 0.74 | 19000 | 14060 |  |
|  | 咬合纸（进口） | 100微米厚度 | 片 | 0.57 | 12000 | 6840 |  |
|  | 咬合纸（进口） | 200微米厚度 | 片 | 0.57 | 13000 | 7410 |  |
| 48 | 义齿贴合点指示剂 | / | 克 | 3 | 4400 | 13200 |  |
|  | 义齿重衬材料 | 组织调整剂 | 克 | 6.6 | 1400 | 9240 |  |
|  | 义齿软衬材料 | / | 毫升 | 7.6 | 260 | 1976 |  |
|  | 义齿软衬材料处理剂 | / | 毫升 | 48 | 20 | 960 |  |
| 49 | 模型蜡（红蜡片） | / | 克 | 0.04 | 51000 | 2040 |  |
|  | 红色打样膏 | 65℃热水中能融化 | 片 | 8 | 2300 | 18400 |  |
|  | 打样牙托 | 铝 | 个 | 5 | 1000 | 5000 |  |
|  | 打样牙托 | 不锈钢 | 个 | 24 | 620 | 14880 |  |
|  | 造牙粉 | ≤100g | 克 | 0.12 | 800 | 96 |  |
|  | 义齿基托树脂（液体） | ≤100ml | 毫升 | 0.1 | 2900 | 290 |  |
|  | 义齿基托树脂（粉） | ≤100g | 克 | 0.14 | 1000 | 140 |  |
| 50 | 玻璃纤维桩 | / | 支 | 50 | 1400 | 70000 |  |
|  | 玻璃纤维桩配套用钻 | / | 支 | 150 | 15 | 2250 |  |
| 51 | 石英纤维桩 | 不变色 | 支 | 44.2 | 4000 | 176800 |  |
|  | 石英纤维桩（不变色）配套用钻 | / | 支 | 100 | 150 | 15000 |  |
|  | 石英纤维桩 | 变色 | 支 | 80.5 | 360 | 28980 |  |
|  | 石英纤维桩（变色）配套用钻 | / | 支 | 100 | 33 | 3300 |  |
| 52 | 牙科金刚砂车针(进口) | / | 支 | 17 | 2000 | 34000 |  |
|  | 冠桥预备车针套装(进口) | / | 套 | 275 | 100 | 27500 |  |

注：

- （1）同一标段内含多个产品时，供应商应能覆盖标段内所有产品，不得缺项；

- （2）含粉液配比的液体不再计算入内，只计算粉剂质量；部分糊剂及凝胶类未明确标识克数的，每毫升按1克换算；

- （3）根据标段备注要求提供样品。

2、参数要求：

| 标段一 |  |
| --- | --- |
| 1 | 光固化复合树脂 |
| ▲1.1 | 适用于直接或间接前后牙修补、桩核成形术、夹板固定、嵌体和贴面间接修复（提供说明书或技术文件）。 |
| 1.2 | 有多种颜色可供选择。 |
| 1.3 | 有针筒型或胶囊型包装可供选择。 |
| ▲1.4 | 有绍兴地区两定平台配送权，请提供平台截图。 |
| 标段四 |  |
| 1 | 流动树脂 |
| ▲1.1 | 适用于修复体的垫底、洞衬、修补，窝沟封闭，龋洞修复，牙冠修复（提供说明书或技术文件）。 |
| 1.2 | 有多种颜色可供选择。 |
| 1.3 | 有注射器包装或胶囊包装装可供选择。 |
| 1.4 | 配套提供实际使用所需的注射头。 |
| 1.5 | 挠曲强度≥80MPa。 |
| 1.6 | 吸水值≤40ug/mm3。 |
| 1.7 | 溶解值≤7.5ug/mm3。 |
| ▲1.8 | 有绍兴地区两定平台配送权，请提供平台截图。 |

二、服务要求

2.1所有耗材于中国食品药品监督管理局注册，有出厂质量检验合格报告。

2.2所有耗材包装及标识应符合国家相关标准，具有良好的密封性和防潮性，破损率不得超过国家规定标准。

2.3耗材运输必须严格按照储存条件，有冷藏要求的耗材中标供应商每次送货必须提供耗材运输冷链监控温度记录，并将耗材摆放至采购方指定位置。不符合冷藏要求的，招标方有权拒绝收货。

2.4采购人按实际需要量分批采购，供应商接采购方的发货通知后，应按要求在规定时限内将相应货物按要求的数量及时送达指定的地点。

2.5货物送达时，应在发票或送货单上注明货物名称、规格（型号）、注册证号、注册证失效日期、制造商、生产日期（或生产批号）、产品有效期；如该货物为已消毒产品需注明灭菌日期（或灭菌批号）和灭菌有效期，货物名称和货物规格（型号）须与产品注册证一致。

2.6货物经采购方质量验收不合格或抽检不合格的，供应商应无条件退货或换货。

2.7对于采购方提出的服务需求，供应商应在2小时内响应并提供令采购方满意的服务或产品解决方案。投标人接到院方电话通知二个工作日内必须送货上门，配送的货物要求有效期在12个月以上，收货时间：上午：8：00－11：30，下午：14：00－17：00。

2.8采购方对货物的外包装完好性、数量、规格、厂家、生产批号、灭菌日期（灭菌批号）、有效期等信息进行核对无误后进行入库验收。若验收不合格，供应商必须更换货物，并且赔偿由此给采购方造成的损失；入库记录为入库验收的唯一有效凭证，入库验收时间以入库记录时间为准。

2.9如有货物质量问题，供应商应免费更换相应的货物，并承担由于产品质量问题而引发的全部费用。如中标单位耗材质量或服务不能达到规定要求，使用评估不符合临床要求，招标人将取消该单位的中标资格。

2.10供应商发生一次下列情况之一，必须及时对货物进行处理，若造成采购方损失的，供应商应赔偿损失；如多次（三次或三次以上）发生的，采购方有权终止合同：

- 入库验收和使用中发现货物达不到产品功能性能要求或买方使用要求的；（2）不按时供货；

- 在使用过程中发生质量问题；

- （4）交货时，货物已过保质期的。

2.11供应商发生下列情况之一，采购方有权终止合同：

- 供应商的任一资质证书已过有效期的；

- 供应商在产品经销过程中，有违法违纪行为的；

- （3）货物发生质量问题且乙方无法解决。

2.12合同期间如遇有上级主管部门调整耗材集中采购有关政策、目录的，从其规定。有关供货协议约定自动终止。如原供应商中标产品进入省标或市标目录中，在合同期限内按照省标或市标价格优先向其采购。

2.13如提供配套设备，中标单位提供免费质保服务及所有维修配件，每年需提供配套设备的校准或计量报告。

四、付款方式

货到验收合格，财务入账后3个月（遇质量问题等特殊情况除外）内支付。遇上级有要求，按上级要求执行。

第四部分 合同主要条款

1、合同范围

合同范围应与中标通知书、招标文件及被招标人接受的技术商务规范偏离表相一致。合同范围和双方的职责在“招标文件”中明确。

2、合同的签订

2.1中标人须在中标通知书发出30日内按招标文件和中标供应商投标文件的约定，凭中标通知书和采购人在约定的时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人签订书面合同。

2.1.1交货地点：绍兴市口腔医院。

2.1.2到货期：按标项内具体要求执行。

2.2合同期限：按标项内具体要求执行。

2.3 付款方式：财务入账后3个月（遇质量问题等特殊情况除外）内支付。遇上级有要求，按上级要求执行。

3、合同修改

3.1双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书，须报政府采购管理部门批准。

3.2除非招标人对产品的品种、规格和涉及价格因素的技术参数提出修改，中标人不得对合同价格提出修改要求。

4、质量标准和验收

4.1中标人提供的产品及服务必须是经合法途径取得的。

4.2中标人应按现行的国家或行业技术及验收标准和招标文件的规定提供货物或服务，因中标人提供的货物或服务达不到约定的质量标准，中标人承担违约责任。

4.3验收由使用单位按规定组织相关人员或专家进行。

4.4双方对工程、货物或服务的质量有争议的，由双方同意的专业检测机构鉴定，所需费及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任的，双方根据其责任分别承担。

5、违约责任

5.1提供的货物和服务质量必须达到合格，凡发现的质量问题，中标人必须无偿返工直至符合质量要求，承担返工所发生的一切费用和招标人的直接经济损失。

5.2由于招标人保管不善或使用不当造成货物短缺、损坏，中标人协助招标人及时给予补齐或修复。

6、违约赔偿

6.1除不可抗力外，如中标人发生不能按期完成供货任务，招标人发生中途变更等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按规定处以违约金。

6.2中标人和采购人签订合同，按合同规定的供货时间供货。逾期应协商解决，如协商无效，按规定处以违约金。

6.3招标人在规定时间无正当理由拒签合同的，以招标违约处理，并赔偿中标人由此造成的直接经济损失。

7、不可抗力

7.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

7.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

8、解决合同纠纷的方式

8.1凡有关本合同或与本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向当地的仲裁机构申请仲裁或人民法院起诉。

8.2仲裁和诉讼费用除仲裁机构和人民法院另有裁决外，由败诉方承担。

8.3在仲裁和诉讼期间，除正在进行裁定的部分外，本合同其他部分应继续执行。

8.4合同应在双方签字盖章，采购人收到中标人提供的履约保证金后开始生效。

（注：在正式签约时，根据上述精神应拟就更为详尽的合同。）

- 第五部分 评标办法及评分标准

1、评标方法：

1.1本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。中标候选人并列的，采用随机抽取的方式确定。

1.2中标物品应列入两定平台交易目录，中标供应商须为其中的配送企业，并且必须通过两定平台确认采购，否则合同终止或解除，重新组织招标。如中标物品列入集中采购目录的，则按上级文件规定执行。

1.3中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人有权重新组织采购或按相关规定执行。

2、评分标准：共100分，（01标段-52标段）其中商务技术分70分，价格分30分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（计算分值时，按其算术平均值保留小数2位）。

2.1（01标、03标、04标、31标、32标标段需提供样品）商务技术分（70分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数要求 | 满足招标文件要求的得12分；打“▲”号的指标为主要功能、配置，每有一项偏离的扣3分；其他项目每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 | 12 |
| 2 | 投标人综合实力 | 根据投标人提供的企业介绍，包括企业文化、管理、信誉度、行业影响力、场所设备、人员科研、认证情况等酌情打分，0-4分； 投标人对照要求自行组织材料，无材料的，不得分。 | 8 |
|  |  | 提供本项目服务人员学历职称、工作年限、培训经历、考核认定等方面进行评价打分，0-4分； 根据投标人提供的反映服务水平和能力的人员材料进行评价打分，无材料的，不得分。 |  |
| 3 | 投标人资信 | 具备一级代理资格或者厂家直销得4分；二级代理得2分；其他得1分；依据各级授权书进行认定。 | 4 |
| 4 | 投标人业绩 | 自2021年1月1日以来，提供同类产品成功销售案例合同，每个案例得1分，最高3分，同一个采购人只计一份。（提供完整的合同复印件加盖投标人公章，复印件能清楚的辨析耗材名称、型号等，否则不得分） | 3 |
| 5 | 产品质量、性能、先进性等 | 根据说明书、注册证等证明材料，横向对比投标产品质量可靠性、性能稳定性等进行评价打分，0-5分。 | 28 |
|  |  | 根据说明书、注册证等证明材料，横向对比投标产品先进性、易用性等进行评价打分，0-5分。 |  |
|  |  | 根据所投标项样品品质情况进行评价打分，0-18分。 |  |
| 6 | 供应服务能力承诺 | 信息化程度高，承诺能够实现电子订单接收及配送，提供相关佐证材料的得2分，不提供相关材料不得分。 | 10 |
|  |  | 能满足医院退换货要求的得2分。 |  |
|  |  | 具有满足应急或突发事件能力，根据所提供的措施和方案进行综合评审打分，0-5分。 |  |
|  |  | 其他优惠承诺得0-1分。 |  |
| 7 | 售后服务 | 根据投标人提供的售后服务机构、人员设置、售后服务计划、配送服务、退换服务等方面进行打分，0-5分。 | 5 |

注：1、本项目招标文件内对开标现场原件核验不作要求，招标人有权在标后对中标候选人进行原件核验，投标人对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- 2、所有的证书及检测报告必须在有效期内，不在有效期内的不得分。

2.2（01标、03标、04标、31标、32标标段）价格分（30分）

2.2.2评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

2.2.3其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

即：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30

2.3（其余未提供样品标段）商务技术分（70分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数要求 | 满足招标文件要求的得12分；打“▲”号的指标为主要功能、配置，每有一项偏离的扣3分；其他项目每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 | 12 |
| 2 | 投标人综合实力 | 根据投标人提供的企业介绍，包括企业文化、管理、信誉度、行业影响力、场所设备、人员科研、认证情况等酌情打分，0-6分； 投标人对照要求自行组织材料，无材料的，不得分。 | 12 |
|  |  | 提供本项目服务人员学历职称、工作年限、培训经历、考核认定等方面进行评价打分，0-6分； 根据投标人提供的反映服务水平和能力的人员材料进行评价打分，无材料的，不得分。 |  |
| 3 | 投标人资信 | 具备一级代理资格或者厂家直销得4分；二级代理得2分；其他得1分；依据各级授权书进行认定。 | 4 |
| 4 | 投标人业绩 | 自2021年1月1日以来，提供同类产品成功销售案例合同，每个案例得1分，最高3分，同一个采购人只计一份。（提供完整的合同复印件加盖投标人公章，复印件能清楚的辨析耗材名称、型号等，否则不得分） | 3 |
| 5 | 产品质量、性能、先进性等 | 根据说明书、注册证等证明材料，横向对比投标产品质量可靠性、性能稳定性等进行评价打分，0-12分。 | 24 |
|  |  | 根据说明书、注册证等证明材料，横向对比投标产品先进性、易用性等进行评价打分，0-12分。 |  |
| 6 | 供应服务能力承诺 | 信息化程度高，承诺能够实现电子订单接收及配送，提供相关佐证材料的得2分，不提供相关材料不得分。 | 10 |
|  |  | 能满足医院退换货要求的得2分。 |  |
|  |  | 具有满足应急或突发事件能力，根据所提供的措施和方案进行综合评审打分，0-5分。 |  |
|  |  | 其他优惠承诺得0-1分。 |  |
| 7 | 售后服务 | 根据投标人提供的售后服务机构、人员设置、售后服务计划、配送服务、退换服务等方面进行打分，0-5分。 | 5 |

注：1、本项目招标文件内对开标现场原件核验不作要求，招标人有权在标后对中标候选人进行原件核验，投标人对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- 2、所有的证书及检测报告必须在有效期内，不在有效期内的不得分。

2.4（其余未提供样品标段）价格分（30分）

2.2.2评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

2.2.3其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

即：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30

第六部分 投标文件应提交的有关格式范例

- 投标人按照以下格式编制投标文件，并将报价文件资料、商务技术文件资料分别装订成册。

▲报价文件资料部分

- 目录

- （1）投标响应函……………………………………………………（页码）

- （2）投标（开标）一览表…………………………………………（页码）

1、投标函（格式）

致：

根据贵方                    项目（编号：）招标文件的要求，正式授权下述签字人（姓名、单位、职务）代表投标人（单位、地址）提交以下文件正本一份、副本四份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，兹声明同意如下：

- 1.我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

- 2.我方承诺已经具备下列规定的条件。

2.1具有独立承担民事责任的能力；

2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.5参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 3.本公司投标文件中填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。保证在本次项目中所提供的资料全部真实和合法。同意向浙江泛亚工程咨询有限公司提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料。

- 4.我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价的约束。

- 5.本投标自开标之日（投标截止之日）起90天内有效。

- 6.我方将严格遵守以下规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

- b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

- 供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

电话：                              传真：

开户银行：                          帐号：

法定代表人或其授权代表(签字或签章)：

投标人(盖章)：

日期： 年 月 日

2、开标一览表（格式）

- 投标人名称：

- 标    项：

- 招标编号：

| 标段 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 两年参考用量 | 单价上限价（元） | 投标单价（元） | 小计 | 两定平台代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价：大写 元，小写 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则其投标作无效投标处理。

- 招标人不接受某一标项中有2个(含)以上的报价或方案，若投标人在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其投标作无效投标处理。

- 注：所投产品已经上两定平台，需提供两定平台代码，所投产品未上架两定平台的，则无须填写两定平台代码，若中标后需在两定平台上架，否则招标人有权终止合同。

- 投标人名称（盖章）：

- 法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：         日期：    年   月   日

- ▲商务技术文件资料部分

- 目录

（1）法定代表人授权书 ………………………………………………………（页码）

（2）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）………………………（页码）（3）法定代表人身份证明书…………………………………………………（页码）

（4）营业执照复印件…………………………………………………………（页码）

（5）主要业绩证明… ………………………………………………………（页码）

（6）技术解决方案……………………………………………………………（页码）

（7）技术偏离说明表…………………………………………………………（页码）

（8）投标承诺书………………………………………………………………（页码）

（9）认为需要的其他技术文件或说明………………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

1、法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我(姓名)    系（投标人名称）     的法定代表人，现授权委托（单位名称）    的（姓名）    为我公司授权代表，身份证号码    。以本公司的名义参加（招标人）    组织的（项目名称）    投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表姓名：              性别：               年龄：

单位：                      部门：               职务：

办公地址：                  联系电话：           传真：

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

2、法定代表人及其授权代表身份证复印件（正反面）

3、法定代表人身份证明书(格式)

投 标 人：

地    址：

姓    名：

身份证号码：

职   务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                             （盖章）

日期：    年   月   日

4、营业执照（复印件）

5、主要业绩证明

附表 :相关项目业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目金额 （万元） | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

6、技术解决方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标产品规格配置清单

| 序号 | 名称 | 品牌及型号 | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：提供主要投标产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明等）。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月   日

- 7、技术偏离说明表

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 数量 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件技术要求 (根据标内要求复制) | 请填写投标所提供货物或服务的相对应详细描述 |  | （正偏离、负偏离、无偏离） |
|  | … | 可自行添加行 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 | … |  |  |  |

注：1.此表须与招标文件“项目技术规范和服务要求”相应标项内的所有技术规格相比较且一一对应真实逐条填列。

2、投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

8、投标承诺书

针对本招标项目,我公司郑重承诺:本单位自愿参加项目  （编号：）采购的投标。

1.本公司承诺参加此次采购活动近三年，在经营活动中没有重大违法记录。

2.本公司所投标项填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。

3.本公司保证在本次招标项目中所提供的资料全部真实和合法。

4.本公司保证绝不采取不正当手段诋毁排挤其他投标人。

5.本公司保证绝不向招标人、采购单位有关工作人员提供不正当利益,以影响采购结果的公正性。

6.同意此次采购文件中的各项内容。

7.同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

8.本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并向采购人缴纳履约保证金。

如有违反以上承诺,本公司愿意接受招标人对投标文件作无效投标的处理,并承担相关的一切责任及后果。

投标单位（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

9、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月   日